## Cover
改变生活
| 工程名: | Default
| 地点: | -
| 设计者: | -
| 合同号: | -
设计时间:
| 来自: | -
| 备注: | -
免责声明：

## ProjectProposal
改变生活
部分 1 项目概述
机组
数量 | 型号 | 描述 | 单价 | 总价
分歧管
数量 | 型号 | 描述 | 单价 | 总价
模式转换器
数量 | 型号 | 描述 | 单价 | 总价
控制器
数量 | 型号 | 描述 | 单价 | 总价
集中控制器（包括网关等）
数量 | 型号 | 描述 | 单价 | 总价
管长
管径 | 总长 | 弯头数量 | 壁厚 | 型式
mm | m |  | mm
其他
通讯线 | 长度
制冷剂 | 净重

## Proposal
改变生活
部分 1 系统概述
机组
数量 | 型号 | 描述 | 单价 | 总价
分歧管
数量 | 型号 | 描述 | 单价 | 总价
模式转换器
数量 | 型号 | 描述 | 单价 | 总价
控制器
数量 | 型号 | 描述 | 单价 | 总价

## Condition
改变生活
部分 2 项目设计条件
2.1 设计温度
制冷
| 干球温度 | 湿球温度 | 相对湿度
| ℃ | ℃ | %
室内侧
室外侧
制热
| 干球温度 | 湿球温度 | 相对湿度
| ℃ | ℃ | %
室内侧
室外侧
2.2 供电电源
电源电压
电源频率
2.3 制冷剂
制冷剂

## System
改变生活
部分 3 输出单元
3.1 机组单元
内外机容量配置率
室外机总额定容量 |  | 室内机总额定容量 |  | 配置率
室外机
型号 | 制冷量 | 制热量 | 制冷输入功率 | 制热输入功率
| （额定/实际总量/实际显热量） |  | （额定/实际）
| kW | kW | kW | kW
“实际值”表示根据设计温度、管路长度、最大高度落差等修正之后的实际能力或输入功率。
室内机
型号 | 制冷量 | 制热量 | 分配负荷 (制冷/制热) | 描述
（额定/实际总量/实际显热量）
| kW | kW | kW
“实际值”表示根据设计温度、管路长度、最大高度落差等修正之后的实际能力。
新风机
型号 | 额定风量 | 设计风量 | 描述
| m3/h | m3/h
AHU-KIT
型号 | 制冷量 | 制热量 | 分配负荷 (制冷/制热) | 描述
（额定/实际总量/实际显热量）
| kW | kW | kW
1.“实际值”表示根据设计温度、管路长度、最大高度落差等修正之后的实际能力。
2.推荐的AHU-KIT为两个型号的组合，请严格按照说明书或其他技术资料的要求进行安装。
型号 | 允许的换热器内容积(dm3) |  | 建议风量(m3/h)
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值

## Piping
改变生活
3.2 连接管
位置 | 液管 | 气管（低压） | 气管（高压） |  | 总长度 | 弯头数量
| mm | mm | mm |  | m
注：高压气管、低压气管适用于热回收机组和热水机。
项目 |  |  |  |  | 限制长度（≤） | 实际长度
[5 empty] | m | m
实际总连接管长度 |  |  |  |  | 1000
室外机至最远室内机 |  | 实际长度 |  |  | 165
|  | 等效长度 |  |  | 190
距离室内第一分歧管最远室内机与最近室内机的长度差 |  |  |  |  | 40
室内第一分歧管至最远室内机 |  |  |  |  | 90
室内外机间最大落差 |  | 室外机在上时 |  |  | 50
|  | 室外机在下时 |  |  | 90
室内机间最大落差h |  |  |  |  | 30
主管最大长度 |  |  |  |  | 90
室内机与距离其最近分歧管长度 |  |  |  |  | 40
管径 | 总长 | 弯头数量 | 壁厚 | 型式
mm | m |  | mm
3.3 分歧管
型号 | 数量

## Piping 2
改变生活
3.2 连接管
位置 | 液管 | 气管（低压） | 气管（高压） |  | 总长度 | 弯头数量
| mm | mm | mm |  | m
注：高压气管、低压气管适用于热回收机组和热水机。
项目 |  |  |  |  | 限制长度（≤） | 实际长度
[5 empty] | m | m
配管总长（实际长度） |  |  |  |  | 300
室外机至最远室内机 |  |  | 实际长度 |  | 120
|  |  | 相当长度 |  | 150
外机到热水转接器的最远配管 |  |  |  |  | 10
外机与热水转接器落差 |  |  |  |  | 3
热水转接器与水箱的连接管长度 |  |  |  |  | 6
热水转接器与水箱落差 |  |  |  |  | 3
第一分歧管到最远室内机配管 |  |  |  |  | 40
室内机与室外机落差 |  |  | 室外机在上 |  | 50
|  |  | 室外机在下 |  | 40
室内机之间的落差（包含热水转接器） |  |  |  |  | 15
管径 | 总长 | 弯头数量 | 壁厚 | 型式
mm | m |  | mm
3.3 分歧管
型号 | 数量

## Piping 3
改变生活
3.2 连接管
位置 | 液管 | 气管（低压） | 气管（高压） |  | 总长度 | 弯头数量
| mm | mm | mm |  | m
注：高压气管、低压气管适用于热回收机组和热水机。
项目 |  |  |  |  | 限制长度（≤） | 实际长度
[5 empty] | m | m
配管总长（实际长） |  |  |  |  | 300
室外机至最远室内机 |  |  | 实际长度 |  | 120
|  |  | 相当长度 |  | 150
室内第一分歧管到最远室内机配管 |  |  |  |  | 40
室内机与室外机落差 |  |  | 室外机在上 |  | 50
|  |  | 室外机在下 |  | 40
室内机之间的落差（包含热水发生器） |  |  |  |  | 15
外机与热水发生器落差 |  |  |  |  | 10
热水发生器与水箱落差 |  |  |  |  | 3
热水发生器与室外机的最远配管距离 |  |  |  |  | 30
热水发生器与水箱的连接管长度 |  |  |  |  | 6
热水发生器与第一分歧管距离 |  |  |  |  | 5
管径 | 总长 | 弯头数量 | 壁厚 | 型式
mm | m |  | mm
3.3 分歧管
型号 | 数量

## Piping 4
改变生活
3.2 连接管
位置 | 液管 | 气管（低压） | 气管（高压） |  | 总长度 | 弯头数量
| mm | mm | mm |  | m
注：高压气管、低压气管适用于热回收机组和热水机。
项目 |  |  |  |  | 限制长度（≤） | 实际长度
[5 empty] | m | m
实际总连接管长度 |  |  |  |  | 300
室外机至最远室内机 |  |  | 实际长度 |  | 120
|  |  | 等效长度 |  | 150
距离室内第一分歧管最远室内机与最近室内机的长度差 |  |  |  |  | 40
室内第一分歧管到最远室内机 |  |  |  |  | 90
室外机与室内机之间落差 |  |  | 室外机在上时 |  | 40
|  |  | 室外机在下时 |  | 50
室外机与热水发生器之间落差 |  |  |  |  | 25
室内机、热水发生器之间落差 |  |  |  |  | 15
主管最大长度 |  |  |  |  | 90
室内机与距离其最近分歧管长度 |  |  |  |  | 40
室外机到热水发生器的最大冷媒管长度 |  |  |  |  | 30
所有热水发生器连接管长度 |  |  |  |  | 25
热水发生器与水箱的连接管长度 |  |  |  |  | 6
管径 | 总长 | 弯头数量 | 壁厚 | 型式
mm | m |  | mm
3.3 分歧管
型号 | 数量

## SPEC
改变生活
3.4 制冷剂追加量
制冷剂 | 净重
3.5 电气配置
外机电气配置
ID | 外机型号 | 断路器容量(A) | 线径 (mm2) x 线数
外机单元
外机型号 |  | 断路器容量(A) | 线径 (mm2) x 线数
内机电气
ID | 内机型号 | 断路器容量(A) | 线径(mm2) x 线数 | 所连接相(N)
通讯线总长
通讯线 | 长度

## Piping Diagram
改变生活
3.6 选型截图
该图片可以复制到剪切板进行大小属性调整。

## Wiring Diagram
改变生活
3.7 选型截图
该图片可以复制到剪切板进行大小属性调整。