## Cover
Changez pour la vie
| Projet nom : | Arriérer
| Situer: | -
| Designer: | -
| Contrat NO: | -
| Date de désigner : | 2015-11-28
| De: | -
| Remarque : | -
Avertissement :

## ProjectProposal
Changez pour la vie
Part 1 Projet Proposition
Unité
Quantité | Modèles | Description | Prix unitaire | Price total
Branche
Quantité | Modèles | Description | Prix unitaire | Price total
Convertisseur de mode
Quantité | Modèles | Description | Prix unitaire | Price total
Télécommande
Quantité | Modèles | Description | Prix unitaire | Price total
Télécommande synthétique (, etc.)
Quantité | Modèles | Description | Prix unitaire | Price total

## Proposal
Changez pour la vie
Part 1 proposition d'un système
Unité
Quantité | Modèles | Description | Prix unitaire | Price total
Branche
Quantité | Modèles | Description | Prix unitaire | Price total
Convertisseur de mode
Quantité | Modèles | Description | Prix unitaire | Price total
Télécommande
Quantité | Modèles | Description | Prix unitaire | Price total

## Condition
Changez pour la vie
Part 2 les conditions pour design un projet
2.1 La température
Le refroidissement
| La température du thermomètre sec |  | La température du thermomètre mouillé | L'humidité relative
| (deg °C) |  | (deg °C) | (%)
L'unité intérieur
L'unité extérieur
Le chauffage
| La température du thermomètre sec |  | La température du thermomètre mouillé | L'humidité relative
| (deg °C) |  | (deg °C) | (%)
L'unité intérieur
L'unité extérieur
2.2 L'alimentation électrique
Tension
Fréquence
2.3 Refrigerant
Refrigerant |  | R410A

## System
Changez pour la vie
Part 3 Système
3.1 Unité exporter
La capacité intérieure / extérieure ratio
La capacité totale de l'unité extérieur |  | La capacité totale de l'unité intérieur |  | La capacité intérieure / extérieure ratio
Unité extérieur
Modèle | Puissance Frigorifique | Puissance Calorifique | Puissance obsorbée en mode réfroidissement | Puissance obsorbée en mode chauffage
(Norminale/Modificateur /Sensible )
| kW | kW | kW | kW
"Révisé" signifie la capacité réelle après révision selon la longueur du pipeline, visant la température, la différence de hauteur maximale, etc.
L'unité intérieur
Modèle | Puissance Frigorifique | Puissance Calorifique | Charge distributive (Frigorifique/Calorifique) | Description
(Norminale/Modificateur /Sensible )
| kW | kW | kW
"Révisé" signifie la capacité réelle après révision selon la longueur du pipeline, visant la température, la différence de hauteur maximale, etc.
L'air frais
Modèle | Débit d'air norminale | Débit d'air désigné | Description
| cfm | cfm
AHU-KIT
Modèle | Puissance Frigorifique | Puissance Calorifique | Charge distributive (Frigorifique/Calorifique) | Description
(Norminale/Modificateur /Sensible )
| kW | kW | kW
« Valeur réelle » signifie la capacité réelle d'unité révisé selon à la conception de la température, la longueur des tuyaux, la différence de hauteur maximale, etc.
AHU-KIT recommandé est une combinaison de deux modèles, veuillez installer strictement selon les exigences du manuel d'instructions ou d'autres matériaux techniques.
Modèle | L'échangeur de chaleur à l'intérieur du volume admissible (dm3) |  | Supposé le débit d'air (m3/h)
| Valeur minimum | Valeur maximum | Valeur minimum | Valeur maximum

## Piping
Changez pour la vie
3.2 Piping List
Location | Liquid | Gas (Low pressure) | Gas (High pressure) |  | Total Length | Number of Elbows
| mm | mm | mm |  | m
Remarks: High pressure Gas pipe and low pressure Gas pipe is only for Heat Recovery Units.
Item |  |  |  |  | Limited Length(≤) | Actual Length
[5 empty] | m | m
Actual total length of connecting pipe |  |  |  |  | 1000
Length from ODU to the farthest IDU |  |  | Actual Length |  | 165
|  |  | Equivalent Length |  | 190
Length of the pipe from the farthest IDU of the first indoor branch pipe to the nearest IDU |  |  |  |  | 40
Distance from the first indoor branch pipe to the farthest IDU |  |  |  |  | 40
Différence de niveau maximale H entre l'unité intérieur et l'unité extérieur |  |  | Quand l'unité intérieur est en partie supérieure |  | 50
|  |  | Quand l'unité extérieur est dans partie bas - côté |  | 90
Différence maximale H entre les unités intérieurs |  |  |  |  | 30
La longueur maximale du tuyau principal |  |  |  |  | 90
Longueur de l'unité intérieur à la branche tuyau la plus proche |  |  |  |  | 10
Le diamètre du tuyau | Longueur totale | Nombre de coudes | Epaisseur | Type
mm | m |  | mm
3.3 L'adapteur de la branche
Modèle | Quantité

## Piping 2
Changez pour la vie
3.2 Le liste du tuyau
Emplacement | Liquide | Gaz (Tension basse) | Gaz (Tension haute) |  | Longueur totale | Nombre de coudes
| mm | mm | mm |  | m
Remarques: Le tuyau de gaz à la tension haute et la tension basse est seulement pour des unités de récupération de chaleur.
Item |  |  |  |  | Longueur limitée(≤) | Longueur réelle
[5 empty] | m | m
Longueur réelle du tuyau total |  |  |  |  | 300
Longueur de l'unité extérieur à la plus loin de l'unité extérieur |  |  | Longueur réelle |  | 120
|  |  | Longueur équivalente |  | 150
Le plus loin tuyau entre l'unité extérieur et l'eau chaud de l'adapteur |  |  |  |  | 10
Différent du hauteur entre l'unité extérieur et l'eau chaud de l'adapteur |  |  |  |  | 3
Longueur du tuyau entre adapteur et tank de l'eau |  |  |  |  | 6
Différent du hauteur entre adapteur et tank de l'eau |  |  |  |  | 3
Le tuyau de la première branche à la plus loin l'unité intérieur |  |  |  |  | 40
Différence de niveau maximale H entre l'unité intérieur et l'unité extérieur |  |  | Quand l'unité intérieur est en partie supérieure |  | 50
|  |  | Quand l'unité extérieur est dans partie bas - côté |  | 40
Différence maximale H entre les unités intérieurs |  |  |  |  | 15
Le diamètre du tuyau | Longueur totale | Nombre de coudes | Epaisseur | Type
mm | m |  | mm
3.3 L'adapteur de la branche
Modèle | Quantité

## Piping 3
Changez pour la vie
3.2 Le liste du tuyau
Emplacement | Liquide | Gaz (Tension basse) | Gaz (Tension haute) |  | Longueur totale | Nombre de coudes
| mm | mm | mm |  | m
Remarques: Le tuyau de gaz à la tension haute et la tension basse est seulement pour des unités de récupération de chaleur.
Item |  |  |  |  | Longueur limitée(≤) | Longueur réelle
[5 empty] | m | m
Longueur réelle du tuyau total |  |  |  |  | 300
Longueur de l'unité extérieur à la plus loin de l'unité extérieur |  |  | Longueur réelle |  | 120
|  |  | Longueur équivalente |  | 150
Distance du premièr tuyau à la plus loin intérieur l'unité intérieur |  |  |  |  | 40
Différence de niveau maximale H entre l'unité intérieur et l'unité extérieur |  |  | Quand l'unité intérieur est en partie supérieure |  | 50
|  |  | Quand l'unité extérieur est dans partie bas - côté |  | 40
Différence maximale H entre les unités intérieurs |  |  |  |  | 15
Différence de hauteur entre l'unité extérieure et l'eau chaude du générateur |  |  |  |  | 10
Différence de hauteur entre l'eau chaude du générateur et un tank d'eau |  |  |  |  | 3
La distance entre une eau chaude du générateur et le plus loin tuyau de l'unité extérieur |  |  |  |  | 30
La distance du tuyau entre une eau chaude du générateur et un réservoir d'eau |  |  |  |  | 6
La distance entre l'eau chaude du générateur et la première branche |  |  |  |  | 5
Le diamètre du tuyau | Longueur totale | Nombre de coudes | Epaisseur | Type
mm | m |  | mm
3.3 L'adapteur de la branche
Modèle | Quantité

## Piping 4
Changez pour la vie
3.2 Le liste du tuyau
Emplacement | Liquide | Gaz (Tension basse) | Gaz (Tension haute) |  | Longueur totale | Nombre de coudes
| mm | mm | mm |  | m
Remarques: Le tuyau de gaz à la tension haute et la tension basse est seulement pour des unités de récupération de chaleur.
programme |  |  |  |  | longueur limitée (≤) | durée effective
[5 empty] | m | m
Longueur réelle du tuyau total |  |  |  |  | 300
Longueur de l'unité extérieur à la plus loin de l'unité extérieur |  |  | Longueur réelle |  | 120
|  |  | Longueur équivalente |  | 150
Longueur du tuyau dans la première branche intérieur de la prochain l'unité intérieur à la plus loin de l'unité intérieur. |  |  |  |  | 40
Distance du premièr tuyau à la plus loin intérieur l'unité intérieur |  |  |  |  | 90
Différence de niveau maximale H entre l'unité intérieur et l'unité extérieur |  |  | Quand l'unité intérieur est en partie supérieure |  | 40
|  |  | Quand l'unité extérieur est dans partie bas - côté |  | 50
Différence de hauteur maximal entre l'unité extérieure et l'eau chaude du générateur |  |  |  |  | 25
Différence maximale H entre les unités intérieurs |  |  |  |  | 15
La longueur maximale du tuyau principal |  |  |  |  | 90
Longueur de l'unité intérieur à la branche tuyau la plus proche |  |  |  |  | 40
La longueur du tuyau réfrigérant entre l'unité extérieure et l'eau chaude du générateur |  |  |  |  | 30
la longueur des tuyauteries de toute l'eau chaude génératrice |  |  |  |  | 25
La longueur entre l'eau chaude du générateur et un tank d'eau |  |  |  |  | 6
Le diamètre du tuyau | Longueur totale | Nombre de coudes | Epaisseur | Type
mm | m |  | mm
3.3 L'adapteur de la branche
Modèle | Quantité

## SPEC
Changez pour la vie
3.4 Réfrigérant supplémentair requis
Fluide Frigorigène | Poids net
3.5 Système électrique config
L'unité extérieur principaux
ID | L'unité extérieur Modèle | La capacité de Disjoncteur (A) | Section des Fils (mm) x Cores
L'unité extérieur
L'unité extérieur Modèle |  | La capacité de Disjoncteur (A) | Section des Fils (mm) x Cores
L'unité intérieur Electric
ID | L'unité extérieur Modèle | La capacité de Disjoncteur (A) | Section des Fils (mm) x Cores | Branché Phase(N)

## Piping Diagram
Changez pour la vie
3.6 Diagramme du projet
Le schéma peut être copié au instrument de peinture.Elle peut être ajustée la taille de photo .

## Wiring Diagram
Changez pour la vie
3.7 Diagramme du projet
Le schéma peut être copié au instrument de peinture.Elle peut être ajustée la taille de photo .